附件1

各省、自治区、直辖市电力系统参考备用率

| 序号 | 地区 |  |  | 合理 备用率 | 绿色区间 | 橙色区间 | 红色区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江 |  |  | 13% | ≤15% | 15-16% | >16% |
| 2 | 吉林 |  |  | 13% | ≤15% | 15-17% | ≥17% |
| 3 | 辽宁 |  |  | 13% | ≤14% | 14-17% | ≥17% |
| 4 | 内蒙古 |  | 蒙东 | 15% | ≤19% | 19-20% | ≥20% |
| 5 |  |  | 蒙西 | 15% | ≤16% | 16-21% | ≥21% |
| 6 | 北京 |  |  | 15% | - | - | - |
| 7 | 天津 |  |  | 15% | ≤19% | 19-20% | ≥20% |
| 8 | 河北 | 冀北 |  | 13% | ≤15% | 15-17% | ≥17% |
| 9 |  | 冀南 |  | 13% | ≤14% | 14-18% | ≥18% |
| 10 | 山东 |  |  | 13% | ≤14% | 14-17% | ≥17% |
| 11 | 山西 |  |  | 13% | ≤15% | 15-19% | ≥19% |
| 12 | 陕西 |  |  | 13% | ≤15% | 15-18% | ≥18% |
| 13 | 甘肃 |  |  | 13% | ≤15% | 15-18% | ≥18% |
| 14 | 青海 |  |  | 13% | ≤16% | 16-18% | ≥18% |
| 15 | 宁夏 |  |  | 15% | ≤18% | 18-20% | ≥20% |
| 16 | 新疆 |  |  | 15% | ≤17% | 17-22% | ≥22% |
| 17 | 河南 |  |  | 14% | ≤15% | 15-19% | ≥19% |
| 18 | 湖北 |  |  | 14% | ≤16% | 16-20% | ≥20% |
| 19 | 湖南 |  |  | 14% | ≤16% | 16-20% | ≥20% |
| 20 | 江西 |  |  | 14% | ≤16% | 16-22% | ≥22% |
| 21 | 四川 |  |  | 14% | ≤15% | 15-19% | ≥19% |
| 22 | 重庆 |  |  | 15% | ≤17% | 17-21% | ≥21% |
| 23 | 西藏 |  |  | - | - | - | - |
| 24 | 上海 |  |  | 15% | ≤17% | 17-18% | ≥18% |
| 25 | 江苏 |  |  | 12% | ≤13% | 13-17% | ≥17% |
| 26 | 浙江 |  |  | 12% | ≤13% | 13-17% | ≥17% |
| 27 | 安徽 |  |  | 12% | ≤14% | 14-18% | ≥18% |
| 28 | 福建 |  |  | 12% | ≤14% | 14-18% | ≥18% |
| 29 | 广东 |  |  | 13% | ≤14% | 14-18% | ≥18% |
| 30 | 广西 |  |  | 13% | ≤15% | 15-17% | ≥17% |
| 31 | 云南 |  |  | 13% | ≤14% | 14-20% | ≥20% |
| 32 | 贵州 |  |  | 13% | ≤15% | 15-20% | ≥20% |
| 33 | 海南 |  |  | 20% | ≤25% | 25-29% | ≥29% |

注：

绿色区间：系统实际备用率不高于合理备用率，或在合理备用率之上小于当地一台大型煤电单机对应的系统备用率；

红色区间：系统实际备用率在合理备用率之上多出当地一年负荷增长需要的装机所对应的系统备用率；

橙色区间：系统实际备用率介于绿色及红色范围之间。