2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目公示表

| 序号 | 项目名称 | 市 | 县（区） | 申报单位 | 项目类型 | 源网荷储型式及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雄安新区王家寨绿色智能微电网示范工程项目 | 雄安 | 安新 | 国网雄安新区供电公司 | 源网荷储 | 光伏312kW+风电4kW+储能2600kW/3300kWh+负荷1.5MW |
| 2 | 隆化县200MW源网荷储一体化示范项目 | 承德 | 隆化 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 源网荷储 | 风电100MW+光伏100MW+储能40MW/80MWh+矿业负荷68MW |
| 3 | 丰宁县“源网荷储”一体化示范项目 | 承德 | 丰宁 | 天宏阳光新能源股份有限公司 | 源网荷储 | 风电280MW+光伏90MW+储能80MW/160MWh+大数据中心负荷60MW |
| 4 | 蔚县源网荷储一体化示范项目 | 张家口 | 蔚县 | 北京天润新能投资有限公司、河北研效新能源科技有限责任公司 | 源网荷储 | 风电250MW+光伏750MW+储能200MW/200MWh+大数据中心负荷344MW |
| 5 | 承德县网源荷储一体化和多能互补示范项目 | 承德 | 承德 | 承德卓云信息科技有限公司 | 源网荷储 | 风电20MW+光伏400MW+储能84MW/168MWh+大数据中心负荷200MW |
| 6 | 钒钛新材料产业园150MW源网荷储一体化示范项目 | 承德 | 双滦区 | 河北建昊光伏科技有限公司 | 源网荷储 | 光伏150MW+储能30MW/60MWh+钢铁负荷50MW+制氢4000Nm3/h |
| 7 | 华润电力沧州光火储氢一体化多能互补示范项目 | 沧州 | 沧县 | 华润电力新能源投资有限公司 | 多能互补 | 光伏300MW+700MW火电灵活性改造+储能60MW/120MWh+制氢1000Nm3/h |
| 8 | 国家电投丰宁绿能能源有限公司农牧光风水储多能互补智慧能源示范项目 | 承德 | 丰宁 | 国家电投丰宁绿能能源有限公司 | 多能互补 | 风电300MW+光伏500MW+抽蓄200MW+储能160MW/320MWh+制氢20000Nm3/h+充换电站15MW |
| 9 | 承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目 | 承德 | 围场 | 北京天启鸿源新能源科技有限公司 | 多能互补 | 风电300MW+光伏200MW+储能100MW/200MWh+制氢3000Nm3/h |
| 10 | 大城县多能互补新能源综合示范项目 | 廊坊 | 大城 | 国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司 | 多能互补 | 风电100MW（存量）+光伏250MW+储能70MW/140MWh+制氢1000Nm3/h |
| 11 | 丰宁启润1000MW多能互补集成优化示范项目 | 承德 | 丰宁 | 丰宁启润新能源开发有限公司 | 多能互补 | 光伏1000MW+储能200MW/400MWh+制氢10000Nm3/h+10万平方米供暖 |