附件

成都市2022年储能示范项目（第一批次）

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都特隆美工业园区储能示范项目 | 成都特隆美储能技术有限公司 | 1套500kW/690kWh储能系统 |
| 2 | 特隆美新都香体中心储能保电项目 | 成都特隆美储能技术有限公司 | 1套1000kW/2000kWh储能系统 |
| 3 | 金牛区特来电金牛长江储能项目 | 成都特来电新能源有限公司 | 1套120kW/200kWh储能系统 |
| 4 | 武侯区特来电新翼储能项目 | 成都特来电新能源有限公司 | 1套120kW/200kWh储能系统 |
| 5 | 高新区特来电神仙树新阵地储能项目 | 成都特来电新能源有限公司 | 1套120kW/200kWh储能系统 |
| 6 | 武侯区特来电太平园西路储能项目 | 成都特来电新能源有限公司 | 1套120kW/200kWh储能系统 |
| 7 | 川开电气新能源储能系统建设项目 | 川开电气有限公司 | 1套500kW/1000kWh储能系统 |
| 8 | 成都市大邑县四川鑫能动科技有限公司储能项目 | 四川蜀电集团有限公司 | 2台120Kw/220kwh储能柜 |
| 9 | 成都市大邑县闪电家新能源科技有限公司储能项目 | 四川蜀电集团有限公司 | 2台120Kw/220kwh储能柜 |
| 10 | 大唐四川生产调度指挥中心100kW智慧分布式光伏项目 | 大唐四川发电有限公司 | 1套30kW/60kWh储能电站 |
| 11 | 新型催化剂智能制造园区 | 中自环保科技股份有限公司 | 1套1.5MW/1.6MWh储能系统 |
| 12 | 四川交投新能源有限公司V12创意体育基地储能站 | 四川交投新能源有限公司 | 5套100kW/200kWh户外储能柜 |
| 13 | 四川交投新能源有限公司港通北三路储能站 | 四川交投新能源有限公司 | 5套100kW/200kWh户外储能柜 |